## ANEXO IIa
CONCURSO PUBLICO Nº 1900423 [VERSÃO 3]
DESIGNAÇÃO DO CONCORRENTE:
ARTº | DESIGNAÇÃO DOS ARTIGOS | UNID. | QUANT. | PROPOSTA
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXTENSO
RESUMO DOS CAPÍTULOS:
I | CONSTRUÇÃO CIVIL
II | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
III | DIVERSOS
TOTAL | [6 empty] | ART. | QUANT.
NOTA 1: | Os equipamentos, materiais e acessórios a considerar deverão estar de acordo com o descrito no conjunto das diferentes peças constituintes do projeto, não devendo ser apenas consideradas as características explícitas neste mapa.
NOTA 2: | Deverão ser incluídos todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto e eficaz funcionamento da instalação, mesmo que não explicitamente descrito nas diferentes peças constituintes do projeto.
NOTA 3: | É imprescindível que os concorrentes à obra realizem uma visita ao local antes da apresentação da proposta de forma a considerarem todas as condicionantes do edifício e se inteirarem das reais condições de execução dos trabalhos.
I | CONSTRUÇÃO CIVIL: | [5 empty] | I
I
I.1 | Estaleiro | [5 empty] | I
I
I.1.1 | Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposição para o direito interno da Diretiva nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este capítulo compreende a carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo dono da obra. | vg | 1 |  |  |  | I | I
I
I.2 | Trabalhos de construção civil | [5 empty] | I
I
I.2.1 | Execução de trabalhos de construção civil de apoio às instalações mecânicas e elétricas a executar, de abertura e fecho de roços, de atravessamentos de paredes e lajes com reposição de acabamentos, de fixação de poleias e braçadeiras e de execução de maciços | vg | 1 |  |  |  | I | I
I
II | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS: | [5 empty] | II
II
II.1 | Equipamentos de ar condicionado | [5 empty] | II
II
II.1.1 | Fornecimento e montagem de equipamento de ar condicionado como especificados no caderno de encargos, incluindo comandos fixos, suportes, fixações, sinoblocos anti vibráteis e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação: | [5 empty] | II
II
II.1.1.1 | Unidade Exterior UE Norte "VRV bomba de calor com tecnologia inverter" com capacidade global de arrefecimento e de aquecimento de 45KW/50KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.2 | Unidade Exterior UE Sul "VRV bomba de calor com tecnologia inverter" com capacidade global de arrefecimento e de aquecimento de 40KW/45KW. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.3 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW, caudal de ar 9/6,5m3/min. | UN | 15 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.4 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 3,4kW e de aquecimento 4KW, caudal de ar 10/7m3/min. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.5 | Unidade Interior tipo conduta com capacidade global de arrefecimento 5,6kW e de aquecimento 6,3KW, caudal de ar 11/15,2m3/min. | UN | 10 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.6 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 5,6kW e de aquecimento 6,3KW, caudal de ar 10/14,5m3/min. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.7 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW, caudal de ar 7,0/9,4m3/min. | UN | 1 |  |  |  | II | II
II
II.1.1.8 | Unidade exterior/interior split com capacidade global de arrefecimento 2,5KW e de aquecimento de 2,8KW. | UN | 3 |  |  |  | II | II
II
II.2 | Tubagem de cobre | [5 empty] | II
II
II.2.1 | Fornecimento e montagem das tubagens de cobre para as linhas de líquido e de gás de fluido frigorigéneo, em esteira metálica com tampa para montagem no exterior ou em esteira para montagem no interior, devidamente isolada conforme descritivo do CE e indicações do fabricante, incluindo ligações das tubagens aos equipamentos, desidratação das tubagens com azoto e todos os trabalhos complementares e acessórios necessário ao correto funcionamento da instalação. | [5 empty] | II
II
II.2.1.1 | 6.35 | M | 100 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.2 | 9.5 | M | 150 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.3 | 12.7 | M | 100 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.4 | 15.9 | M | 100 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.5 | 19.1 | M | 15 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.6 | 22.2 | M | 15 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.7 | 28.6 | M | 40 |  |  |  | II | II
II
II.2.1.8 | Fornecimento e montagem de derivações para sistema bomba de calor VRV com capacidade e dimensionamento adequado aos tubos de cobre | UN | 52 |  |  |  | II | II
II
II.3 | Esgotos de condensados | [5 empty] | II
II
II.3.1 | Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, peças desenhadas e demais elementos constituintes do projeto, de tubo de PVC rígido de 4Kg/cm2, incluindo todos os acessórios necessários e ligações aos equipamentos a montar e à tubagem existente. | [5 empty] | II
II
II.3.1.1 | PVC40 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II
II.4 | Condutas e Plenos | [5 empty] | II
II
II.4.1 | Fornecimento e montagem de plenos com dimensão adequada às unidades de conduta para ligação das condutas de distribuição de ar, incluindo adaptações e ligações destas, devidamente isoladas | cj | 10 |  |  |  | II | II
II
II.5 | Eletricidade | [5 empty] | II
II
II.5.1 | Tubagem | [5 empty] | II
II
II.5.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo VD em montagem embebida nos atravessamentos de lajes e paredes ou montagem oculta em ductos, sobre o teto falso ou à vista fixa aos elementos da construção | [5 empty] | II
II
II.5.1.1.1 | VD20 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.5.1.1.2 | VD32 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.5.2 | Condutores | [5 empty] | II
II
II.5.2.1 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas ou metálicas, incluindo acessórios de fixação e ligações: | [5 empty] | II
II
II.5.2.1.1 | XG(RF)5G10 | M | 70 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.1.2 | XG(RF)3G2,5 | M | 250 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.1.3 | LiYCY2x1 | M | 230 |  |  |  | II | II
II
II.5.2.1.4 | V6 | M | 50 |  |  |  | II | II
II
II.5.3 | Fornecimento e montagem de esteiras metálicas perfuradas com ou sem tampa com as dimensões | [5 empty] | II
II
II.5.3.1 | 250x50 | M | 30 |  |  |  | II | II
II
II.5.3.2 | 250x50 com tampa para o exterior | M | 10 |  |  |  | II | II
II
II.5.4 | Fornecimento e montagem de calhas plásticas com tampa e todos os acessórios, com as dimensões | [5 empty] | II
II
II.5.4.1 | 185x50 | M | 10 |  |  |  | II | II
II
II.5.5 | Quadros elétricos | [5 empty] | II
II
II.5.5.1 | Fornecimento e montagem nos quadros elétricos de saídas com proteções térmicas, eletromagnéticas e diferenciais, incluindo ligações, fixações e componentes idênticos aos existentes nos quadros elétricos, conforme especificado no CE | [5 empty] | II
II
II.5.5.1.1 | Instalação no quadro da subestação térmica do piso -1 (QGAC) de duas saídas compostas de dois disjuntores tetrapolares diferenciais de calibres de 40A 300mA e tudo o restante para manter a filosofia de ligações e materiais existentes | cj | 1 |  |  |  | II | II
II
II.5.5.1.2 | Instalação nos quadros de piso de saídas compostas de disjuntores bipolares diferenciais de calibres de 16A 300mA e tudo o restante para manter a filosofia de ligações e materiais existentes | [5 empty] | II
II
II.5.5.1.2.1 | No Q0.1 | cj | 1 |  |  |  | II | II
II
II.5.5.1.2.2 | No Q0.2 | cj | 1 |  |  |  | II | II
II
II.5.5.1.2.3 | No Q1.1 | cj | 1 |  |  |  | II | II
II
III | DIVERSOS: | [5 empty] | III
III
III.1 | Desmontagens | [5 empty] | III
III
III.1.1 | Desmontagens de todas as instalações elétricas e mecânicas existentes a colocar fora de serviço ou desativar | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.1.2 | Abertura e fecho dos tetos falsos existentes nas circulações e nos compartimentos para permitir a retirada dos equipamentos a desmontar e instalação dos novos equipamentos e tubagens | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.1.3 | Execução de rasgos nos tetos falsos para instalação dos aparelhos de AC interiores do tipo cassete | UN | 17 |  |  |  | III | III
III
III.2 | Certificação e Licenciamento | [5 empty] | III
III
III.2.1 | Execução de certificação e licenciamento das instalações mecânicas com realização de ensaios e elaboração de relatórios conforme peças escritas do projeto | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III.3 | Compilação técnica | [5 empty] | III
III
III.3.1 | Execução e fornecimento de traçados definitivos das instalações mecânicas e manuais de funcionamento, utilização e manutenção dos equipamentos expressos na compilação técnica da obra | vg | 1 |  |  |  | III | III
III
III