## ANEXO IIa
ANEXO IIa
CAPª | DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS | UNID. | QUANT. | PROPOSTA
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL POR EXTENSO
RESUMO DOS CAPÍTULOS
I | ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 0
II | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO |  |  |  | 0
III | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
IV | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA O POSTO FIXO |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: |  |  |  | 0
I | ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL | [5 empty] | I | I
[7 empty] | 0 | I
| NOTA: A avaliação das necessidades da instalação do estaleiro será executada pelo Adjudicatário, em razão do tipo de intervenção e proposta salvaguardando todos os requisitos e caraterísticas de Segurança. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
1 | ESTALEIRO | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Nos termos do Decreto Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposição para o direito interno da Directiva nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de junho, este capítulo compreende a carga transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem construção, manutenção, exploração, demolição, desmontagem e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo Dono da Obra. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Atendendo à especificidade da empreitada a entidade executante deverá elaborar fichas de procedimentos de segurança de acordo com o disposto no DL n.º 273/2003. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Antes da aplicação dos equipamentos do estaleiro o Adjudicatário deverá proceder às diligências e licenças necessárias para ocupação de espaços de vias públicas, às entidades competentes e oficiais, para a colocação dos equipamentos sendo da sua inteira responsabilidade, assim como de todas as despesas relativas às mesmas. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Adaptação e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição-PPGRCD, incluindo todos os trabalhos e operações inerentes à gestão de resíduos resultantes de obras, demolições e construção, em conformidade com o definido no PPGRCD e legislação em vigor. O Adjudicatário deverá ser portador do certificado de qualidade para execução do tratamento de resíduos provenientes das demolições, conforme se encontra determinado através da documentação solicitada na Portaria 209/2004 de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos e Lista de Operações de Eliminação versus Valorização) e Guia de acompanhamento de Resíduos - Mod.1428 da INCM. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Fornecimento de meios humanos e equipamentos necessários para movimentação de todo o mobiliário, objetos e equipamentos existentes nos locais sujeitos à intervenção, com a orientação de funcionários do serviço, incluindo sempre que necessário a proteção dos mesmos, no início da empreitada e durante as diferentes fases desta. | [5 empty] | 0 | I
|  | vg | 1 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
2 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
2.01 | Raspagem e remoção de tinta existente, preparação das superfícies com eliminação de rachas e fissuras, seguida de pintura de paredes interiores rebocadas com tinta aquosa mate na cor branco, nas demãos necessárias (mínimo duas) sobre demão de primário isolante da mesma marca da tinta, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | m2 | 580.91 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3 | REVESTIMENTO DE TETOS | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3.01 | Verificação e reparação da estrutura de apoio das placas de gesso com 0,60x0,60m dos tetos existentes na área a intervencionar, com desmontagem e montagem das placas do teto e fornecimento dos elementos indispensáveis à execução do trabalho, no total da área (140m2) que constitui este tipo de teto, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | vg | 1 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3.02 | Limpeza, reparação e preparação dos tetos falsos amovíveis existentes, executados com placas de gesso com 0,60x0,60m, com aplicação de pintura com tinta aquosa mate na cor branco, nas demãos necessárias (mínimo duas) sobre demão de primário isolante da mesma marca da tinta, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | m2 | 136.2 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3.03 | Fornecimento e montagem de teto falso amovível de lâminas metálicas com 0,30m de largura, na cor branca, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | m2 | 54.1 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3.04 | Fornecimento e execução de teto falso em placas de gesso cartonado, incluindo estrutura de fixação, barramento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | m2 | 97.65 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3.05 | Limpeza, reparação e preparação dos tetos falsos executados em placas de gesso cartonado, com aplicação de pintura com tinta aquosa mate na cor branco, nas demãos necessárias (mínimo duas) sobre demão de primário isolante da mesma marca da tinta, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | m2 | 97.65 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
3.06 | Desmontagem de tetos falsos existentes, incluindo todos os trabalhos e operações inerentes à gestão, tratamento e transporte dos resíduos resultantes de obras, demolições e construção, em conformidade com o definido no PPGRCD e legislação em vigor, tudo executado de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. | m2 | 151.75 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
4 | REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
4.01 | Limpeza, reparação, preparação e aplicação de massa de nivelamento dos pavimentos, com fornecimento e colocação de vinílico com a espessura de 3mm, com fornecimento deste, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | m2 | 345.15 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
4.02 | Fornecimento e montagem de réguas em aço inox, de remate entre o pavimento de vinílico e o pavimento em mosaico existente, com 1,30m de comprimento, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | UN | 3 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
5 | VÃOS INTERIORES EXTERIORES | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
5.01 | Limpeza, desengorduramento, lixagem de aduelas interiores de madeira, cobertas de tinta esmalte e preparação das superfícies, para aplicação de tinta de esmalte na mesma cor do existente, nas demãos necessárias (mínimo duas), incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de portas com 0,75m de largo: | UN | 6 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de portas com 0,90m de largo: | UN | 7 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de portas com 1,30m de largo: | UN | 7 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de portas com 1,40m de largo: | UN | 2 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de portas com bandeira com 1,40m de largo: | UN | 3 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de janela interior com 2,10x1,00m: | UN | 1 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
5.02 | Limpeza e desengorduramento de portas existentes para aplicação de revestimento de plástico aderente na cor branco sem brilho e sem emendas nas duas faces e com envernizamento dos bites dos óculos e molduras envolventes das portas, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| em portas com 0,75m de largo: | UN | 6 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| em portas com 0,90m de largo: | UN | 7 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| em portas duplas com 1,30m de largo: | UN | 7 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| em portas duplas com 1,40m de largo: | UN | 2 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de portas com bandeira com 1,40m de largo: | UN | 3 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
5.03 | Fornecimento e montagem de janelas exteriores de PVC na cor branco, com vidro duplo de espessuras de 6/16/3-2-3mm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de janelas com 1,40x2,80m: | UN | 9 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| de janelas com 0,80x1,40m: | UN | 2 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
6 | ESTORES | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
6.01 | Desmontagem integral dos estores exteriores existentes incluindo todos os trabalhos e operações inerentes à gestão, tratamento e transporte dos resíduos resultantes de obras, demolições e construção, em conformidade com o definido no PPGRCD e legislação em vigor, tudo executado de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto. | UN | 10 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
6.02 | Fornecimento e montagem de estores interiores de rolo do tipo "blackout" na cor branca de 1,60x2,10m, com mecanismo manual, executados em tela semi opaca, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários para a sua perfeita fixação e funcionamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | UN | 10 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
7 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
7.01 | Fornecimento e montagem de esperas de pavimento em aço inox, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários para a sua perfeita fixação e funcionamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | UN | 25 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
7.02 | Fornecimento e montagem de mobiliário fixo, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários para a sua perfeita fixação e funcionamento, tudo executado de acordo com as recomendações do fabricante, peças escritas e desenhadas do projeto e descrição no Caderno de Encargos. | [5 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Bancada da sala de Refeição de Dadores/Cafetaria: | UN | 4 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Bancada B1 da sala de Colheitas de Sangue: | UN | 1 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
| Bancada B2 da sala de Colheitas de Sangue: | UN | 4 |  |  |  | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
[7 empty] | 0 | I
II | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO | [5 empty] | II | II
[7 empty] | 0 | II
| NOTA 1: | [5 empty] | 0 | II
| Os equipamentos, materiais e acessórios a considerar deverão estar de acordo com o descrito no conjunto das diferentes peças constituintes do projeto, não devendo ser apenas consideradas as características explícitas neste mapa. | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
| NOTA 2: | [5 empty] | 0 | II
| Deverão ser incluídos todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto e eficaz funcionamento da instalação, mesmo que não explicitamente descrito nas diferentes peças constituintes do projeto. | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
| NOTA 3: | [5 empty] | 0 | II
| É imprescindível que os concorrentes à obra realizem uma visita ao local antes da apresentação da proposta de forma a considerarem todas as condicionantes do edifício e se inteirarem das reais condições de execução dos trabalhos. | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
1 | ESTALEIRO | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
1.1 | Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposição para o direito interno da Diretiva nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este capítulo compreende a carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo dono da obra. | vg | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1 | Fornecimento e montagem de equipamento de ar condicionado como especificados no caderno de encargos, incluindo comandos fixos, suportes, fixações, sinoblocos anti vibráteis e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto funcionamento da instalação: | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.1 | Unidade Exterior UE 01 "VRV bomba de calor com tecnologia inverter " com capacidade global de arrefecimento e de aquecimento de 45KW. | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.2 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 1,7kW e de aquecimento 1,9KW, caudal de ar 7,0/8,4m3/min. | UN | 2 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.3 | Unidade Interior tipo mural com capacidade global de arrefecimento 2,2kW e de aquecimento 2,5KW, caudal de ar 7,0/9,1m3/min. | UN | 2 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.4 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW, caudal de ar 9/6,5m3/min. | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.5 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW, caudal de ar 10/7m3/min. | UN | 2 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.6 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 4,5kW e de aquecimento 5KW, caudal de ar 11,5/8m3/min. | UN | 2 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.7 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 5,6kW e de aquecimento 6,3KW, caudal de ar 14,5/10m3/min. | UN | 3 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.8 | Unidade interior de ventilação com recuperação de calor com capacidade global de arrefecimento 7,44kW e de aquecimento 8,79KW, caudal de ar 670m3/h. | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.9 | Unidade Exterior UE 02 "VRV bomba de calor com tecnologia inverter " com capacidade global de 15,5KW em arrefecimento e de 18KW em aquecimento. | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.10 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 2,8kW e de aquecimento 3,2KW, caudal de ar 9/6,5m3/min. | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.11 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 3,6kW e de aquecimento 4KW, caudal de ar 10/7m3/min. | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
2.1.12 | Unidade Interior tipo cassete com capacidade global de arrefecimento 4,5kW e de aquecimento 5KW, caudal de ar 11,5/8m3/min. | UN | 2 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3 | TUBAGEM DE COBRE | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1 | Fornecimento e montagem das tubagens de cobre para as linhas de líquido e de gás de fluido frigorigéneo, em esteira metálica com tampa para montagem no exterior ou em esteira para montagem no interior, devidamente isolada conforme descritivo do CE e indicações do fabricante, incluindo ligações das tubagens aos equipamentos, desidratação das tubagens com azoto e todos os trabalhos complementares e acessórios necessário ao correto funcionamento da instalação. | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.1 | 6.35 | m | 75 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.2 | 9.5 | m | 95 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.3 | 12.7 | m | 85 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.4 | 15.9 | m | 40 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.5 | 19.1 | m | 35 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.6 | 28.6 | m | 10 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
3.1.7 | Fornecimento e montagem de derivações para sistema bomba de calor VRV com capacidade e dimensionamento adequado aos tubos de cobre | UN | 15 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
4 | ESGOTOS DE CONDENSADOS | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
4.1 | Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas Condições Técnicas Especiais, peças desenhadas e demais elementos constituintes do projeto, de tubo de PVC rígido de 4Kg/cm2, incluindo todos os acessórios necessários e ligações aos equipamentos a montar e à tubagem existente. | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
4.1.1 | PVC32 | m | 120 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
5 | EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
5.1 | Ventiladores | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
5.1.1 | Fornecimento e montagem de ventiladores de extração e de insuflação do tipo helicocentrifugos, composta por carroçaria tubular, para montagem interior, incluindo todos os acessórios, ligações mecânicas e elétricas, interruptor de corte e a instalação de obturadores anti-retorno e de amortecedores de vibrações, colocados nas janelas com chapas de alumínio de 1,5mm de espessura tudo conforme especificado no CE | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
5.1.1.1 | VE 01 350m3/h | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
5.1.1.2 | VE 02 250m3/h | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
5.1.1.3 | VI 01 255m3/h | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6 | CONDUTAS | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1 | Fornecimento e montagem de conduta tipo spiro isolado a manta de lã de mineral com espessura de 30mm, para circuitos de insuflação e de extração, de construção em chapa de aço galvanizada, para montagem exterior suspensa, incluindo ligação, curvas e transformações, suportes e suspensões galvanizados, conforme especificado no CE com as seguintes configurações: | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1.1 | Ø80 | M | 10 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1.2 | Ø100 | M | 50 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1.3 | Ø125 | M | 10 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1.4 | Ø150 | M | 25 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1.5 | Ø200 | M | 40 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.1.6 | Ø250 | M | 3 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.2 | Fornecimento e montagem de conduta tipo spiro para circuitos de extração e de insuflação em chapa de aço galvanizada de montagem exterior suspensa, incluindo ligação, curvas e transformações, suportes e suspensões galvanizados, conforme especificado no CE com as seguintes configurações: | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.2.1 | Ø80 | M | 12 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.2.2 | Ø100 | M | 30 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.2.3 | Ø125 | M | 35 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.2.4 | Ø150 | M | 20 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
6.2.5 | Ø200 | M | 50 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7 | GRELHAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.1 | Fornecimento e montagem de grelhas para interior ou exterior em alumínio lacado a branco ou anodizado com todos os componentes de instalação, incluindo fixações às condutas spiro ou retangulares com plenos, conforme especificado no CE | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.1.1 | Vext - Válvula de extração em aço galvanizado, estampado com cone central ajustável e aro lacado a branco com diversas configurações | UN | 13 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.1.2 | GEE - Grelha exterior de rejeição de ar, com proteção à entrada de chuva, lamelas fixas ligeiramente inclinadas para baixo, malha de proteção anti pássaro inoxidável e com válvula anti retorno | UN | 3 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.1.3 | GI - Grelhas de insuflação de 300x150mm, com lamelas orientáveis de 2 direções, com pleno de ligação à conduta circular | UN | 4 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.1.4 | GEA- Grelha exterior de admissão de ar com proteção à entrada de chuva, persianas fixas ligeiramente inclinadas para baixo, malha de proteção anti pássaro inoxidável | UN | 2 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.2 | Fornecimento e montagem de registos de caudal para conduta de secção circular com regulador mecânico exterior fixável e todos os componentes de instalação, incluindo fixações às condutas, conforme especificado no CE para os diferentes diâmetros | UN | 16 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.3 | Fornecimento e montagem de caixa de filtros em estrutura de perfis de alumínio com cantos de plástico e painéis laterais em chapa de aço galvanizado, equipadas com filtro G4 conforme especificado no CE, para os seguintes caudais: | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.3.1 | 670m3/h | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.3.2 | 255m3/h | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
7.4 | Fornecimento e montagem de portas de limpeza para condutas circulares | UN | 12 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8 | ELETRICIDADE | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo VD em montagem embebida nos atravessamentos de lajes e paredes ou montagem oculta em ductos, sobre o teto falso ou à vista fixa aos elementos da construção | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.1.1.1 | VD20 | M | 12 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.1.1.2 | VD32 | M | 12 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2 | Condutores | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas ou metálicas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1.1 | XG5G10 | M | 35 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1.2 | XG5G6 | M | 25 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1.3 | XG3G6 | M | 25 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1.4 | XG3G2,5 | M | 300 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1.5 | LiYCY2x1 | M | 350 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.2.1.6 | V6 | M | 130 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.3 | Fornecimento e montagem de esteiras metálicas perfuradas com ou sem tampa com as dimensões e calhas de plástico com tampa | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.3.1 | Esteira 250x50mm | M | 150 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.3.2 | Esteira 250x50mm com tampa para o exterior | M | 4 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.3.3 | Calha de plástico 20x12 mm | M | 50 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.4 | Quadros elétricos | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.4.1 | Fornecimento e montagem de quadro elétrico de AVAC e de alterações no quadro geral de entrada (setor normal), dotados de cortes gerais, proteções e comandos, conforme especificado no CE | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.4.1.1 | Novo QE avac 01 N | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
8.4.1.2 | Alterações no QGE setor N (Disj. 4x40A) | UN | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.1 | Desmontagens | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.1.1 | Desmontagens de todas as instalações de climatização existentes a colocar fora de serviço ou desativar, nomeadamente, ventilocovetores com forras mecânicas e com isolamento ou tamponamento de tubagens | Vg | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.2 | Trabalhos de apoio geral | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.2.1 | Execução de trabalhos de construção civil de apoio à realização de todos trabalhos das instalações mecânicas e instalações elétricas das instalações mecânicas e montagem dos equipamentos previstos neste projeto conforme descritivo e caracterização das peças escritas do projeto | Vg | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.2.2 | Execução de abertura e fecho de tetos falsos nos corredores e nos compartimentos com aparelhos de AC a instalar | Vg | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.2.3 | Execução de rasgos nos tetos falsos para instalação dos aparelhos de AC interiores do tipo cassete | UN | 12 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.2.4 | Execução de certificação e licenciamento das instalações mecânicas com realização de ensaios e elaboração de relatórios conforme peças escritas do projeto | Vg | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.3 | Compilação técnica | [5 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
9.3.1 | Execução e fornecimento de traçados definitivos das instalações mecânicas e manuais de funcionamento, utilização e manutenção dos equipamentos expressos na compilação técnica da obra | Vg | 1 |  |  |  | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
[7 empty] | 0 | II
III | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | III | III
[7 empty] | 0 | III
| Nota 1: | [5 empty] | 0 | III
| Os equipamentos, materiais e acessórios a considerar deverão estar de acordo com o descrito no conjunto das diferentes peças constituintes do projeto, não devendo ser apenas consideradas as características explícitas neste mapa. | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Nota 2: | [5 empty] | 0 | III
| Deverão ser incluídos todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto e eficaz funcionamento da instalação, mesmo que não explicitamente descrito nas diferentes peças constituintes do projeto. | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Nota 3: | [5 empty] | 0 | III
| É imprescindível que os concorrentes à obra realizem uma visita ao local antes da apresentação da proposta de forma a considerarem todas as condicionantes do edifício e se inteirarem das reais condições de execução dos trabalhos. | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1 | ILUMINAÇÃO NORMAL, DE EMERGÊNCIA E DE SEGURANÇA | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.1.1 | VD20 | m | 250 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.2 | Caixas | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de caixas de plástico de cor creme, incluindo boquilhas e demais acessórios, em montagem exterior/interior incluindo fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.2.1 | caixas de derivação exterior | UN | 36 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.2.2 | caixas de aparelhagem interior | UN | 18 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.3 | Dispositivos de ligação | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.3.1 | Fornecimento e montagem de placas de bornes nas caixas de derivação incluindo ligações | UN | 36 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.4 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.4.1 | XG3G1,5 | m | 1.200,00 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.4.2 | XG2x1,5 | m | 220 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.1.4.3 | XG3x1,5 | m | 15 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.2 | Aparelhagens | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de aparelhagem interior, estanque ou não, de comando e utilização incluindo ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.2.1 | interruptor sensores de presença | UN | 6 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.2.2 | interruptor interior | UN | 12 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.2.3 | comutador de lustre interior | UN | 3 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3 | Luminárias | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de luminárias LED encastradas/salientes completas incluindo fixações e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3.1 | 9W encastrada circular com difusor opalino | UN | 9 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3.2 | 12W encastrada circular com difusor opalino | UN | 29 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3.3 | 18W encastrada circular com difusor opalino | UN | 27 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3.4 | Bloco autónomo saliente não permanente | UN | 9 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3.5 | Bloco autónomo de teto saliente com placa porta pictograma simples de funcionamento permanente | UN | 8 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
1.3.6 | Desmontagem, limpeza, eletrificação e montagem de luminárias existentes com lâmpadas tubulares LED com 1,20m de comprido | UN | 5 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2 | TOMADAS E ALIMENTADORES | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.1.1 | VD20 | m | 150 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.2 | Caixas | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de caixas de plástico de cor creme, incluindo boquilhas e demais acessórios, em montagem exterior/interior incluindo fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.2.1 | caixas de derivação | UN | 27 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.2.2 | caixas de aparelhagem | UN | 18 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.3 | Dispositivos de ligação | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.3.1 | Fornecimento e montagem de placas de bornes nas caixas de derivação incluindo ligações | UN | 27 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.4 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.4.1 | XG3G2,5 | M | 1.550,00 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.4.2 | XG5G2,5 | M | 20 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.4.3 | XG3G6 | M | 20 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.1.4.4 | XG5G10 | M | 75 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.2 | Aparelhagens | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e/ou montagem de aparelhagem interior ou exterior, estanque ou não, de utilização incluindo ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.2.1 | tomadas "schuko" interior 16A FNT | UN | 153 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.2.2 | tomada e ficha CEE exterior 16A 3FNT | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
2.2.3 | tomada e ficha CEE exterior 32A FNT | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3 | REDE ESTRUTURADA | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.1.1 | VD20 | m | 30 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.2 | Caixas | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de caixas de plástico de cor creme, incluindo boquilhas e demais acessórios, em montagem exterior/interior incluindo fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.2.1 | caixas de aparelhagem | UN | 6 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.3 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.3.1 | UTP4x2x0,5 cat.6 | m | 6.000,00 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.3.2 | chicote UTP4x2x0,5 cat.6 com 1m | UN | 50 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.1.3.3 | chicote UTP4x2x0,5 cat.6 com 3m | UN | 50 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.2 | Aparelhagens | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de aparelhagem interior de utilização incluindo ligações. | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.2.1 | tomadas simples interior RJ45 cat.6 | UN | 6 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.2.2 | tomadas dupla interior RJ45 cat.7 | UN | 38 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.3 | Bastidor | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
3.3.1 | Fornecimento e montagem de armário bastidor de 42U equipado com 4 "patch panel" de 24 portas integralmente dotados de conetores fêmea RJ45 categoria 6, conforme descritos no CE incluindo ligações | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4 | Deteção de Incêndios | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.1.1.1 | VD20 | m | 200 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.1.2 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.1.2.1 | LiYCY 2x1 | m | 275 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.2 | Aparelhagens e Equipamentos | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de aparelhagem e equipamentos em montagem exterior de utilização e comando incluindo ligações e demais pormenores descritos no CE. | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.2.1 | Detetor ótico de fumos | UN | 32 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.2.2 | Botão de alarme | UN | 2 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.2.3 | Sinalizador | UN | 14 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
4.2.4 | CDI | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
5 | DETEÇÃO DE INTRUSÃO | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
5.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
5.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
5.1.1.1 | VD20 | m | 6 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
5.1.2 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
5.1.2.1 | Descolagem de condutor de ligação do sensor à central seguida de colocação em tubagem sobre o teto falso e enfiamento do condutor retirado | cj | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6 | RELÓGIOS | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.1.1.1 | VD16 | m | 12 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.1.2 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.1.2.1 | XG2x1 | m | 30 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.2 | Aparelhagens | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
6.2.1 | Desmontagem e montagem de relógios seguido de remontagem | cj | 3 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7 | TV | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.1.1 | VD20 | m | 10 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.2 | Caixas | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de caixas de plástico de cor creme, incluindo boquilhas e demais acessórios, em montagem exterior/interior incluindo fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.2.1 | caixas de aparelhagem interior | UN | 4 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.3 | Dispositivos de derivação | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.3.1 | Fornecimento e montagem de derivador incluindo ligações | UN | 2 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.4 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.4.1 | RG59 | m | 50 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.5 | Aparelhagens | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de aparelhagem interior, estanque ou não, de comando e utilização incluindo ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
7.1.5.1 | Tomada de TV | UN | 6 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1 | Canalizações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.1 | Tubagem | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem exterior/interior de tubos, incluindo acessórios de ligação, fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.1.1 | VD16 | m | 25 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.2 | Caixas | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de caixas de plástico de cor creme, incluindo boquilhas e demais acessórios, em montagem interior incluindo fixação ou abertura de roço | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.2.1 | caixas de derivação | UN | 3 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.3 | Dispositivos de ligação | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.3.1 | Fornecimento e montagem de placas de bornes nas caixas de derivação incluindo ligações | UN | 3 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.4 | Condutores | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de condutores enfiados nos tubos ou assentes em calhas plásticas, incluindo acessórios de fixação e ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.4.1 | LiYCY2x1 | m | 60 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.4.2 | LiYCY3x1 | m | 50 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.1.4.3 | LiYCY5x1 | m | 30 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2 | Equipamentos | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1 | Fornecimento e montagem de equipamentos de controlo de acessos completos conforme CE incluindo ligações | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.1 | Botão de chamada de pera com 1,5m de cabo flexível | UN | 3 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.2 | Aparelhagem de saída de cabo | UN | 3 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.3 | Botão de cordão | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.4 | Botão de despreendimento | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.5 | Sinalizador luminoso | UN | 4 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.6 | Besouro de sinalização acústica | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
8.2.1.7 | Quadro de 4 alvos | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
9 | EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SOCORRO ININTERRUPTA | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
9.1 | Fornecimento e montagem de UPS de 6KVA tri/mono com 10 minutos de autonomia conforme CE incluindo ligações e demais pormenores descritos no CE | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
10 | QUADRO ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e montagem de quadros elétricos conforme esquema, incluindo todos os materiais e ligações e demais pormenores descritos no CE. | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
10.1 | QE 01 N-E-I | UN | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
10.2 | Fornecimento e montagem de disjuntor tetrapolar de 40A no quadro elétrico de entrada conforme descritivo, incluindo todos os materiais e ligações | cj | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
11 | CALHAS | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
| Fornecimento e/ou montagem de calhas incluindo todos os acessórios de fixação, de ângulo, de derivação e de topo e demais pormenores descritos no CE | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
11.1 | Calhas plásticas | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
11.1.1 | Calhas plásticas de cor branca dotadas de tampa com pelo menos dois compartimentos com as dimensões de 185x50mm | m | 120 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
11.2 | Esteira metálica de caminho de cabos | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
11.2.1 | Esteira metálica em chapa de aço perfurada galvanizada a quente, com as seguintes dimensões: | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
11.2.1.1 | 125x50mm | m | 70 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.1 | Desmontagens | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.1.1 | Desmontagens de todas as instalações existentes a colocar fora de serviço ou desativar | vg | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.2 | Trabalhos de apoio geral | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.2.1 | Execução de trabalhos de construção civil de apoio à realização de todos trabalhos das instalações elétricas e montagem dos equipamentos elétricos previstos neste projeto conforme descritivo e caracterização das peças escritas do projeto | vg | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.3 | Certificação e Licenciamento | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.3.1 | Execução de certificação e licenciamento das instalações elétricas de energia e telecomunicações com realização de ensaios e elaboração de relatórios conforme peças escritas do projeto | vg | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.4 | Compilação técnica | [5 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
12.4.1 | Execução e fornecimento de traçados definitivos da instalações elétricas e manuais de funcionamento, utilização e manutenção dos equipamentos expressos na compilação técnica da obra | vg | 1 |  |  |  | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
[7 empty] | 0 | III
IV | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA O POSTO FIXO | [5 empty] | IV | IV
[7 empty] | 0 | IV
1 | Fornecimento, montagem e desmontagem de contetores para servirem de Posto Fixo provisório do CSTL-S, incluindo transporte para e do local de edificação, conforme descrição do CE e duração do tempo de execução da obra de adequação do Posto Fixo, contemplando instalações eléctricas, mecânicas, de águas e esgotos e ligações aos pontos de origem. | [5 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
1.1 | Transporte e montagem | cj | 1 |  |  |  | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
1.2 | Utilização durante o tempo da obra | cj | 1 |  |  |  | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
1.3 | Desmontagem e transporte para fora do PSL | cj | 1 |  |  |  | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV
[7 empty] | 0 | IV